## 20.実積法う酷暑作成関係
２０．実績報告書作成関係

## 別紙1（様式10-1）
（様式第１０－１）
補助金交付番号 | [6 empty] | ←交付決定通知書に |  |  |  | 報告日(記入日)
0 |  | K | 1 |  |  |  | 記載の補助金交付番号 |  |  |  | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
実績報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業が完了しましたので、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第１６条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
２．実施した補助事業の内容
1 | . | 補助事業設備の用途
2 | . | 補助事業設備の仕様確認表
3 | . | 請負会社選定のための見積額比較表
4 | . | 請負会社選定理由
・○○工事：３社相見積の結果、最も安価な見積提示を行った○○㈱を選定 ・△△工事：㈱△△と随意契約。発注先選定理由書参照
5 | . | 契約先と契約金額
契約件名 契約先 年度 契約金額 ・○○機器費 ○○㈱ 平成30年度 ○○円（税別） ・△△工事費 ㈱△△ 平成30年度 △△円（税別） 合計●●●円（税別）
３．補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | [5 empty] | 補助事業に要した経費 |  |  | 補助対象経費 |  |  | 補助率 |  | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
合 計 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
（内）災害対策費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※ 見積書、支払い証明書の写しを添付すること。
（上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。）
４．補助事業開始日及び完了日
開始日 |  |  |  |  | 平 成 |  |  |  |  | 完了日 | 平 成
（注）実績報告の際には本様式の他、別に定める資料を添付して報告すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
報告日は、
・事業完了日から起算して３０日以内
又は
・平成３１年２月２８日のいずれか早い日。
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
j実施計画書（様式第２－１）の２．補助事業の概要に記載した内容を記入すること。
契約件名と整合がとれていること。
年度毎、契約毎に記載し、契約件名と整合がとれていること。
「補助対象経費」×「補助率」の金額を記入。ただし円未満は切り捨てすること。
補助事業に要した経費のうち、補助対象となった金額を記入。見積書は対象範囲・対象外範囲の内訳がわかるものとし、経費の区分等が分かりにくい場合は注釈を付けること。
開始日は請負会社等との契約日（原則、契約書又は請書の日付）を、完了日は請負会社等への支払い完了日を記入すること。
契約件名の中で最初に契約した日
契約件名の中で最後に支払い完了した日
交付決定以降、補助対象経費の区分ごとに配分された額を各配分額の１０％の範囲内で変更する場合は、配分変更後の額、配分変更理由、配分変更内容について記載した内訳書類を別途提出すること。
複数年申請の場合は、当該年度分の金額を記載すること。
注）２年合計額は記載しないこと

## 別紙1（様式10-1 (2社)）
（様式第１０－１）
補助金交付番号 | [6 empty] | ←交付決定通知書に |  |  |  | 報告日(記入日)
0 |  | K | 1 |  |  |  | 記載の補助金交付番号 |  |  |  | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
実績報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業が完了しましたので、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第１６条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
２．実施した補助事業の内容
1 | . | 補助事業設備の用途
2 | . | 補助事業設備の仕様確認表
3 | . | 請負会社選定のための見積額比較表
4 | . | 請負会社選定理由
・○○工事：３社相見積の結果、最も安価な見積提示を行った○○㈱を選定 ・△△工事：㈱△△と随意契約。発注先選定理由書参照
5 | . | 契約先と契約金額
契約件名 契約先 契約金額 ・○○工事 ○○㈱ ○○円（税別） ・△△工事 ㈱△△ △△円（税別） 合計●●●円（税別）
３．補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | [5 empty] | 補助事業に要した経費 |  |  | 補助対象経費 |  |  | 補助率 |  | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
合 計 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
（内）災害対策費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※ 見積書、支払い証明書の写しを添付すること。
（上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。）
４．補助事業開始日及び完了日
開始日 |  |  |  |  | 平 成 |  |  |  |  | 完了日 | 平 成
（注）実績報告の際には本様式の他、別に定める資料を添付して報告すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
報告日は、
・事業完了日から起算して３０日以内
又は
・平成３１年２月２８日のいずれか早い日。
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
申請書（様式第１－１）の２．補助事業の概要に記載した内容を記入すること。
契約件名と整合がとれていること。
「補助対象経費」×「補助率」の金額を記入。ただし円未満は切り捨てすること。
「補助事業に要した経費」のうち、補助対象となった金額を記入。見積書は対象範囲・対象外範囲の内訳がわかるものとし、経費の区分等が分かりにくい場合は注釈を付けること。
開始日は請負会社等との契約日（原則、契約書又は請書の日付）を、完了日は請負会社等への支払い完了日を記入すること。
契約件名の中で最初に契約した日
契約件名の中で最後に支払い完了した日
交付決定以降、補助対象経費の区分ごとに配分された額を各配分額の１０％の範囲内で変更する場合は、配分変更後の額、配分変更理由、配分変更内容について記載した内訳書類を別途提出すること。
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
年度毎、契約毎に記載し、契約件名と整合がとれていること。
複数年申請の場合は、当該年度分の金額を記載すること。
注）２年合計額は記載しないこと

## 別紙1（様式10-1 (3社)）
（様式第１０－１）
補助金交付番号 | [6 empty] | ←交付決定通知書に |  |  |  | 報告日(記入日)
0 |  | K | 1 |  |  |  | 記載の補助金交付番号 |  |  |  | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
実績報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業が完了しましたので、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第１６条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
２．実施した補助事業の内容
1 | . | 補助事業設備の用途
2 | . | 補助事業設備の仕様確認表
3 | . | 請負会社選定のための見積額比較表
4 | . | 請負会社選定理由
・○○工事：３社相見積の結果、最も安価な見積提示を行った○○㈱を選定 ・△△工事：㈱△△と随意契約。発注先選定理由書参照
5 | . | 契約先と契約金額
契約件名 契約先 契約金額 ・○○工事 ○○㈱ ○○円（税別） ・△△工事 ㈱△△ △△円（税別） 合計●●●円（税別）
３．補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | [5 empty] | 補助事業に要した経費 |  |  | 補助対象経費 |  |  | 補助率 |  | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
合 計 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
（内）災害対策費 | [7 empty] | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※ 見積書、支払い証明書の写しを添付すること。
（上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。）
４．補助事業開始日及び完了日
開始日 |  |  |  |  | 平 成 |  |  |  |  | 完了日 | 平 成
（注）実績報告の際には本様式の他、別に定める資料を添付して報告すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
報告日は、
・事業完了日から起算して３０日以内
又は
・平成３１年２月２８日のいずれか早い日。
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
申請書（様式第１－１）の２．補助事業の概要に記載した内容を記入すること。
契約件名と整合がとれていること。
「補助対象経費」×「補助率」の金額を記入。ただし円未満は切り捨てすること。
「補助事業に要した経費」のうち、補助対象となった金額を記入。見積書は対象範囲・対象外範囲の内訳がわかるものとし、経費の区分等が分かりにくい場合は注釈を付けること。
開始日は請負会社等との契約日（原則、契約書又は請書の日付）を、完了日は請負会社等への支払い完了日を記入すること。
契約件名の中で最初に契約した日
契約件名の中で最後に支払い完了した日
交付決定以降、補助対象経費の区分ごとに配分された額を各配分額の１０％の範囲内で変更する場合は、配分変更後の額、配分変更理由、配分変更内容について記載した内訳書類を別途提出すること。
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
年度毎、契約毎に記載し、契約件名と整合がとれていること。
複数年申請の場合は、当該年度分の金額を記載すること。
注）２年合計額は記載しないこと

## 別紙2
（別紙２）
補助事業に要した経費等の補助事業者別内訳について
合計
区 分 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助率 | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅲ．新規設備機器費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
合 計 | 0 | 円 | 0 | 円 |  | 0 | 円
（内）災害対策費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
○○○○株式会社
区 分 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助率 | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅲ．新規設備機器費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
合 計 | 0 | 円 | 0 | 円 |  | 0 | 円
（内）災害対策費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
△△△△株式会社
区 分 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助率 | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅲ．新規設備機器費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 |  | 円 |  | 円 | 1/3 | 0 | 円
合 計 | 0 | 円 | 0 | 円 |  | 0 | 円
（内）災害対策費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
※ 金額に消費税等は含まないこと。

## 別紙2 (記入例)
（別紙２）
補助事業に要した経費等の補助事業者別内訳について(記入例)
合計
区 分 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助率 | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | 300000 | 円 | 300000 | 円 | 1/3 | 100000 | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | 700000 | 円 | 600000 | 円 | 1/3 | 200000 | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | 6000000 | 円 | 6000000 | 円 | 1/3 | 2000000 | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | 2000000 | 円 | 1500000 | 円 | 1/3 | 500000 | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | 2500000 | 円 | 1800000 | 円 | 1/3 | 600000 | 円
合 計 | 11500000 | 円 | 10200000 | 円 |  | 3400000 | 円
（内）災害対策費 | 1500000 | 円 | 1200000 | 円 | 1/3 | 400000 | 円
○○○○株式会社
区 分 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助率 | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | 300000 | 円 | 300000 | 円 | 1/3 | 100000 | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | 700000 | 円 | 600000 | 円 | 1/3 | 200000 | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | 6000000 | 円 | 6000000 | 円 | 1/3 | 2000000 | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | 2000000 | 円 | 1500000 | 円 | 1/3 | 500000 | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
合 計 | 9000000 | 円 | 8400000 | 円 |  | 2800000 | 円
（内）災害対策費 | 1500000 | 円 | 1200000 | 円 | 1/3 | 400000 | 円
△△△△株式会社
区 分 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  | 補助率 | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | 2500000 | 円 | 1800000 | 円 | 1/3 | 600000 | 円
合 計 | 2500000 | 円 | 1800000 | 円 |  | 600000 | 円
（内）災害対策費 | 0 | 円 | 0 | 円 | 1/3 | 0 | 円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※「補助対象経費」×「補助率」の金額を記入。但し、１円未満は切り捨てとする。
「補助対象経費」×「補助率」の金額を記入。合計の各区分の経費が上記※の金額に合うよう申請者間で１円単位の切捨て切上げは調整する。
災害対策に要した費用について、全項目の合計を記載する。
災害対策に対する補助金額を記載する。
当年度の金額を記載する。
記入例

## 別紙3
（別紙３） | [12 empty] | ※網掛け部は記入しないこと
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金 実積金額整理表
全体計画
見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要した経費 | [5 empty] | 補助対象経費
|  | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計 | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 補助率 |  |  | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平成３０年度分
見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要した経費 | [5 empty] | 補助対象経費
|  | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計 | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 補助率 | 1/3 |  | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平成３１年度分
見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要する経費 | [5 empty] | 補助対象経費
|  | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計 | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 補助率 | 1/3 |  | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 別紙3 (記入例)
（別紙３） | [12 empty] | ※網掛け部は記入しないこと
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金 実積金額整理表＜記入例＞
全体計画
見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要した経費 | [5 empty] | 補助対象経費
|  | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計 | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計
①コージェネ機器 | ＡＡＡ(株) | 3000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 43000000 | 2600000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 42600000
②基礎工事 | (株)ＢＢＢ | 0 | 2000000 | 0 | 20000000 | 4000000 | 26000000 | 0 | 2000000 | 0 | 16000000 | 3000000 | 21000000
③据付工事 | (株)ＢＢＢ | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
④排熱利用工事 | ＣＣＣ(株) | 0 | 0 | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 14000000 | 0 | 0 | 8000000 | 1600000 | 1600000 | 11200000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 3000000 | 2000000 | 50000000 | 23000000 | 6000000 | 84000000 | 2600000 | 2000000 | 48000000 | 18600000 | 4600000 | 75800000
|  |  |  | 補助率 |  |  | 補助金 | 866666 | 666666 | 15999999 | 6199999 | 1533333 | 25266663
平成３０年度分
見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要した経費 | [5 empty] | 補助対象経費
|  | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計 | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計
①コージェネ機器 | ＡＡＡ(株) | 3000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 43000000 | 2600000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 42600000
②基礎工事 | (株)ＢＢＢ | 0 | 2000000 | 0 | 20000000 | 4000000 | 26000000 | 0 | 2000000 | 0 | 16000000 | 3000000 | 21000000
③据付工事 | (株)ＢＢＢ | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000
④排熱利用工事 | ＣＣＣ(株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 3000000 | 2000000 | 40000000 | 21000000 | 4000000 | 70000000 | 2600000 | 2000000 | 40000000 | 17000000 | 3000000 | 64600000
|  |  |  | 補助率 | 1/3 |  | 補助金 | 866666 | 666666 | 13333333 | 5666666 | 1000000 | 21533331
平成３１年度分
見積件名 | 見積会社 | 補助事業に要する経費 | [5 empty] | 補助対象経費
|  | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計 | 設計費 | 既存設備撤去費 | 新規設備機器費 | 新規設備設置工事費 | 敷地内ガス管敷設費 | 合計
①コージェネ機器 | ＡＡＡ(株) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②基礎工事 | (株)ＢＢＢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③据付工事 | (株)ＢＢＢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④排熱利用工事 | ＣＣＣ(株) | 0 | 0 | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 14000000 | 0 | 0 | 8000000 | 1600000 | 1600000 | 11200000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 10000000 | 2000000 | 2000000 | 14000000 | 0 | 0 | 8000000 | 1600000 | 1600000 | 11200000
|  |  |  | 補助率 | 1/3 |  | 補助金 | 0 | 0 | 2666666 | 533333 | 533333 | 3733332
「全体計画」の表の「見積件名」が転記される。
補助事業に要した経費を構成するすべての見積件名を記載する。
名称は見積依頼書の件名と同じにする。
各見積件名の複数年の合計金額が記載される。
記入例

## 別紙4
（別紙４－１）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K |  | 1 | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
遂行経緯書
・○○工事
Ｎｏ |  | 年 月 日 |  | 遂 行 経 緯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※1 実績報告書提出日が１月以降になる場合は、「中間報告」項目を入れること
※2 実績報告書提出前に現地調査を実施した場合は、「現地調査」項目を入れること
年
月
日
年
月
日
請負会社、都市ガス振興センター等との手続きの経緯、スケジュール等を詳しく記入すること。
尚、一補助事業で複数の工事（契約）が存在する場合は、工事（契約）ごとにタイトルを付けて遂行経緯書を作成すること。その際、共通事項（交付申請、交付決定、計画変更等承認申請、実績報告、中間報告、遅延報告、変更届、財産処分承認申請等）は、各々に記入すること。
契約件名ごとに、作成すること。
支払い金額は消費税込価格とすること。

## 別紙4（記入例）
（別紙４－１）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K |  | 1 | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
遂行経緯書(記入例)
・○○工事
Ｎｏ |  | 年 月 日 |  | 遂 行 経 緯
1 |  | 平成３０年○月○日 |  | 概算見積依頼（○○㈱）
2 |  | 平成３０年○月○日 |  | 概算見積回答（○○㈱ ○○円税抜）
3 |  | 平成３０年○月○日 |  | 交付申請
4 |  | 平成３０年○月○日 |  | 交付決定
5 |  | 平成３０年○月○日 |  | 実施見積依頼（○○㈱、 ㈱△△、 □□㈱）
6 |  | 平成３０年○月○日 |  | 実施見積回答（○○㈱ ○○円税抜、㈱△△ ○○円税抜）
7 |  | 平成３０年○月○日 |  | 実施見積回答（□□㈱ ○○円税抜）
8 |  | 平成３０年○月○日 |  | 契約締結（㈱△△ ○○円税抜）
9 |  | 平成３０年○月○日 |  | 施工開始
10 |  | 平成３０年○月○日 |  | 納品
11 |  | 平成３０年○月○日 |  | 検収
12 |  | 平成３０年○月○日 |  | 請求
13 |  | 平成３０年○月○日 |  | 中間報告
14 |  | 平成３１年○月○日 |  | 支払い完了（㈱△△ ○○円税込）
15 |  | 平成３１年○月○日 |  | 現地調査
16 |  | 平成３１年○月○日 |  | 実績報告
17
18
19
20
※1 実績報告書提出日が１月以降になる場合は、「中間報告」項目を入れること
※2 実績報告書提出前に現地調査を実施した場合は、「現地調査」項目を入れること
年
月
日
年
月
日
請負会社、都市ガス振興センター等との手続きの経緯、スケジュール等を詳しく記入すること。
尚、一補助事業で複数の工事（契約）が存在する場合は、工事（契約）ごとにタイトルを付けて遂行経緯書を作成すること。その際、共通事項（交付申請、交付決定、計画変更等承認申請、実績報告、中間報告、遅延報告、変更届、財産処分承認申請等）は、各々に記入すること。
契約件名ごとに、作成すること。
見積金額は消費税抜金額とすること。
支払い金額は消費税込価格とすること。
見積回答については、会社名と税抜金額を記入すること。
記入例

## 別紙5-1(CGS)
（別紙５－１）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈自家発電設備〉
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 |  | 台数 | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 定格出力 (kW) | 発電 効率 | 停電 対応
[8 empty] | （低位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 |  | 台数 | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 定格出力 (kW) | 発電 効率 | 停電 対応
[8 empty] | （低位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
低位発熱量で記入すること。
低位発熱量で記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。

## 別紙5-1(CGS) (記入例)
（別紙５－１）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈自家発電設備〉(記入例)
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 |  | 台数 | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 定格出力 (kW) | 発電 効率 |  | 停電 対応
ガスエンジン |  |  | **(株) ○○○○ |  | 1 | 都市ガス 13A | 100 |  | 400 | 41.5 |  | ×
[8 empty] | （低位発熱量 |  |  | 40.6 |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 |  | 台数 | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 定格出力 (kW) | 発電 効率 |  | 停電 対応
ガスエンジン |  |  | **(株) ○○○○ |  | 1 | 都市ガス 13A | 100 |  | 400 | 35.5 |  | ×
[8 empty] | （低位発熱量 |  |  | 40.6 |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
低位発熱量で記入すること。
低位発熱量で記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
記入例

## 別紙5-2(ﾎﾞｲﾗ)
（別紙５－２）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈ボイラ〉
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格熱出力 (kW) |  | 効率 (%) | 燃料消費量 (Nm3/h) | 熱出力 (kW) |  | 効率 (%)
[9 empty] | （低位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 実測データ (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格熱出力 (kW) |  | 効率 (%) | 燃料消費量 (Nm3/h) | 熱出力 (kW) |  | 効率 (%)
[9 empty] | （低位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値を記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
省エネ評価方法③～⑥の場合、実際に導入した機器の実測データを記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
実際に導入した機器の効率が申請時の仕様を満たさないと判断される場合、補助金の交付を行わない。
第３者測定による実測データ（実測条件を含む）を添付すること。

## 別紙5-2(ﾎﾞｲﾗ) (記入例)
（別紙５－２）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈ボイラ〉(記入例)
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格熱出力 (kW) |  | 効率 (%) | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 熱出力 (kW) |  | 効率 (%)
貫流ボイラ |  |  | △△(株) ZZ-1000 | 2 |  | 都市ガス 13A | 58.5 | 627 |  | 95 | - |  | - |  | -
[9 empty] | （低位発熱量 |  |  | 40.6 |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 実測データ (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格熱出力 (kW) |  | 効率 (%) | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 熱出力 (kW) |  | 効率 (%)
貫流ボイラ |  |  | △△(株) ZZ-1000 | 2 |  | 都市ガス 13A | 58.5 | 627 |  | 95 | - |  | - |  | -
[9 empty] | （低位発熱量 |  |  | 40.6 |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値を記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
省エネ評価方法③～⑥の場合、実際に導入した機器の実測データを記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
実際に導入した機器の効率が申請時の仕様を満たさないと判断される場合、補助金の交付を行わない。
第３者測定による実測データ（実測条件を含む）を添付すること。
記入例

## 別紙5-3(冷温水機等)
（別紙５－３）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈冷温水機等〉
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | COP | 燃料消費量 (Nm3/h) | 出力 (kW) |  | COP
ガス吸収冷温水機
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 実測データ (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | COP | 燃料消費量 (Nm3/h) | 出力 (kW) |  | COP
ガス吸収冷温水機
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
高位発熱量で記入すること。
高位発熱量で記入すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値を記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値または実測データを記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。

## 別紙5-3(冷温水機等) (記入例)
（別紙５－３）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈冷温水機等〉(記入例)
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | COP | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 出力 (kW) |  | COP
ガス吸収冷温水機 |  |  | **(株) KU-70U | 1 |  | 都市ガス 13A | 16.1 | 246 |  | 1.2 | 10.9 |  | 170 |  | 1.25
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  | 45 |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 |  |  |  | 実測データ (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | COP | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 出力 (kW) |  | COP
ガス吸収冷温水機 |  |  | **(株) KU-70U | 1 |  | 都市ガス 13A | 16.1 | 246 |  | 1.2 | 10.9 |  | 170 |  | 1.25
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  | 45 |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
高位発熱量で記入すること。
高位発熱量で記入すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値を記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値または実測データを記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
記入例

## 別紙5-4(GHP)
（別紙５－４）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈ＧＨＰ〉
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 | 定格 |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
[7 empty] | 中間冷房標準 | 中間冷房標準
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | APFp | 燃料消費量 (Nm3/h) | 出力 (kW) |  | APFp
ＧＨＰ
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 | 定格 |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
[7 empty] | 中間冷房標準 | 中間冷房標準
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | APFp | 燃料消費量 (Nm3/h) | 出力 (kW) |  | APFp
ＧＨＰ
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
高位発熱量で記入すること。
高位発熱量で記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。

## 別紙5-4(GHP) (記入例)
（別紙５－４）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈ＧＨＰ〉(記入例)
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 | 定格 |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
[7 empty] | 中間冷房標準 | 中間冷房標準
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | APFp | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 出力 (kW) |  | APFp
ＧＨＰ |  |  | **(株) PROK-560UZ | 2 |  | 都市ガス 13A | 3.63 | 56 |  | 1.97
[7 empty] | 0.98 | 26.5
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  | 45 |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 | 定格 |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
[7 empty] | 中間冷房標準 | 中間冷房標準
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (kW) |  | APFp | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 出力 (kW) |  | APFp
ＧＨＰ |  |  | **(株) PROK-560UZ | 2 |  | 都市ガス 13A | 3.63 | 56 |  | 1.97
[7 empty] | 0.98 | 26.5
[9 empty] | （高位発熱量 |  |  | 45 |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
高位発熱量で記入すること。
高位発熱量で記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
記入例

## 別紙5-5(工業炉)
（別紙５－５）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈工業炉等〉
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (t/h) |  | 燃料消費量 (Nm3/h) | 出力 (t/h)
[9 empty] | （低位発熱量 |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 |  |  | 実測データ (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (t/h) |  | 燃料消費量 (Nm3/h) | 出力 (t/h)
[9 empty] | （低位発熱量 |  | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
燃料の単位は適切なものを使用すること。
出力の単位は適切なものを使用すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値を記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
第３者測定による実測データ（実測条件を含む）を添付すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる実測データを記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
実際に導入した機器の実測の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。

## 別紙5-5(工業炉) (記入例)
（別紙５－５）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈工業炉等〉(記入例)
(1)補助事業方式設備(申請値) | [6 empty] | 定格 |  |  | 申請値 (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (t/h) |  | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 出力 (t/h)
連続炉 |  |  | ++(株) AXX-3123M | 1 |  | 都市ガス 13A | 103.5 | 3 |  | 103.5 |  | 3
[9 empty] | （低位発熱量 |  | 40.6 | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [6 empty] | 定格 |  |  | 実測データ (定格・部分負荷)
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格出力 (t/h) |  | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 出力 (t/h)
連続炉 |  |  | ++(株) AXX-3123M | 1 |  | 都市ガス 13A | 103.5 | 3 |  | 103.5 |  | 3
[9 empty] | （低位発熱量 |  | 40.6 | MJ/Nm3）
※ 本仕様確認表は、「自家発電設備」「ボイラ」「冷温水機等」「GHP」「工業炉等」の分類ごとに１枚作成すること。
※ 上記分類の中でさらにシステム又は群がある場合は、それぞれに１枚作成すること。
※ 各分類に属する設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
年
月
日
年
月
日
燃料の単位は適切なものを使用すること。
出力の単位は適切なものを使用すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる申請値を記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
第３者測定による実測データ（実測条件を含む）を添付すること。
省エネ評価方法③～⑧の場合、申請書に記載した実測対象となる実測データを記入すること。
省エネ評価方法①～②の場合、「―」を記入すること。
実際に導入した機器の実測の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
記入例

## 別紙5-6(厨房設備)
（別紙５－６）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈厨房設備〉
(1)補助事業方式設備(申請値) | [7 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格熱出力 (kW)
[5 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [7 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 定格熱出力 (kW)
[5 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | MJ/Nm3）
※ 厨房設備の仕様確認表は、まとめて１枚作成すること。
※ 設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
高位発熱量で記入すること。
高位発熱量で記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。

## 別紙5-6(厨房設備) (記入例)
（別紙５－６）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 |  |  |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
補助事業方式設備の仕様確認表〈厨房設備〉(記入例)
(1)補助事業方式設備(申請値) | [7 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 定格熱出力 (kW)
ガスレンジ |  |  | **(株) ◆◆ | 1 |  |  | 都市ガス 13A | 4.3 |  | 48.8
[5 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | 45 | MJ/Nm3）
(2)補助事業方式設備(実績値) | [7 empty] | 定格
設備名称 |  |  | 製造メーカ 型式 | 台数 |  |  | 使用燃料 | 燃料消費量 (Nm3/h) |  | 定格熱出力 (kW)
ガスレンジ |  |  | **(株) ◆◆ | 1 |  |  | 都市ガス 13A | 4.3 |  | 48.8
[5 empty] | （高位発熱量 |  |  |  | 45 | MJ/Nm3）
※ 厨房設備の仕様確認表は、まとめて１枚作成すること。
※ 設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。
高位発熱量で記入すること。
高位発熱量で記入すること。
定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
実際に導入した機器の定格の仕様値(発熱量換算後の値)を記入すること。
記入例

## 別紙６
（別紙６）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
見積額比較表
・○○工事 見積額比較表 | [7 empty] | （単位：円）
経費区分 |  |  |  | 選定会社 Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  |  | 平成30年 月 日 | 平成30年 月 日 |  | 平成30年 月 日
設計費
既存設備撤去費
新規設備機器費
新規設備設置工事費
敷地内ガス管敷設費
合計 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
（内）災害対策費
（内）合計[補助対象額]
発注先選定理由書の有無 |  |  |  | 有り |  | 無し
備考
※ 見積額比較表は、見積件名ごとに作成すること。
※ 見積額比較表の合計金額が見積書と合致していること。
※ 見積額比較表の合計金額の内数として、災害対策費と補助対象の合計金額を記載すること。
※ 実施見積にて業者を選定した際の内容（日付、経費区分の内訳金額）を記載すること。
※ 業者選定後、見積内容の変更や減額交渉で内容に変更が生じた場合は別途、最終の経費区分内訳が
分かる資料を添付すること。
※ 補助対象に該当し、かつ、競争入札（又は３社以上の相見積）が行われていない場合、又は選定理由
に価格以外の特別な理由が存在する場合には、予めセンターに発注先選定理由書を提出すること。
理由書の内容や提出の時期によりセンターにて否認され、該当部分が補助の対象から除外となる場合
があります。
契約件名ごとに作成すること。
実施見積書の日付を記入すること。
選定会社の補助対象経費が最安でない場合、その旨記載すること。
複数年度事業の場合は当該年度の内容を記載し、備考欄に「当該年度」と記入。
ただし、一括契約の場合には全体を記載し、備考欄に「一括契約」と記入すること。

## 別紙６ (ガス工事別契約)
（別紙６）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
見積額比較表
・○○工事 見積額比較表 | [7 empty] | （単位：円）
経費区分 |  |  |  | 選定会社 Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  |  | 平成30年 月 日 | 平成30年 月 日 |  | 平成30年 月 日
設計費
既存設備撤去費
新規設備機器費
新規設備設置工事費
合計 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
（内）災害対策費
（内）合計[補助対象額]
発注先選定理由書の有無 |  |  |  | 有り |  | 無し
備考
・△△工事 見積額比較表 | [7 empty] | （単位：円）
経費区分 |  |  |  | 選定会社 Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  |  | 平成30年 月 日 | 平成30年 月 日 |  | 平成30年 月 日
敷地内ガス管敷設費
合計 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
（内）災害対策費 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
（内）合計[補助対象額]
発注先選定理由書の有無 |  |  |  | 有り |  | 無し
備考
※ 見積額比較表は、見積件名ごとに作成すること。
※ 見積額比較表の合計金額が見積書と合致していること。
※ 見積額比較表の合計金額の内数として、災害対策費と補助対象の合計金額を記載すること。
※ 実施見積にて業者を選定した際の内容（日付、経費区分の内訳金額）を記載すること。
※ 業者選定後、見積内容の変更や減額交渉で内容に変更が生じた場合は別途、最終の経費区分内訳が
分かる資料を添付すること。
※ 補助対象に該当し、かつ、競争入札（又は３社以上の相見積）が行われていない場合、又は選定理由
に価格以外の特別な理由が存在する場合には、予めセンターに発注先選定理由書を提出すること。
理由書の内容や提出の時期によりセンターにて否認され、該当部分が補助の対象から除外となる場合
があります。
契約件名ごとに作成すること。
実施見積書の日付を記入すること。
選定会社の補助対象経費が最安でない場合、その旨記載すること。
複数年度事業の場合は当該年度の内容を記載し、備考欄に「当該年度」と記入。
ただし、一括契約の場合には全体を記載し、備考欄に「一括契約」と記入すること。

## 別紙６ (記入例)
（別紙６）
補 助 金 交 付 番 号
0 | K | 1 | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
見積額比較表
・○○工事 見積額比較表 | [7 empty] | （単位：円）
経費区分 |  |  |  | 選定会社 Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  |  | Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  |  | 平成30年9月1日 | 平成30年9月1日 |  | 平成30年9月2日
設計費 |  |  |  | 300000 | 350000 |  | 250000
既存設備撤去費 |  |  |  | 700000 | 750000 |  | 750000
新規設備機器費 |  |  |  | 6000000 | 7000000 |  | 7500000
新規設備設置工事費 |  |  |  | 2000000 | 2200000 |  | 2400000
合計 |  |  |  | 9000000 | 10300000 |  | 10900000
（内）災害対策費 |  |  |  | 1500000 | 1650000 |  | 1800000
（内）合計[補助対象額] |  |  |  | 8800000 | 10000000 |  | 10600000
発注先選定理由書の有無 |  |  |  | 有り |  | 無し
備考
・△△工事 見積額比較表 | [7 empty] | （単位：円）
経費区分 |  |  |  | 選定会社 Ａ社 | Ｂ社 |  | Ｃ社
|  |  |  | Ｄ社 | Ｅ社 |  | Ｆ社
|  |  |  | 平成30年9月5日 | 平成30年年9月6日 |  | 平成30年9月5日
敷地内ガス管敷設費 |  |  |  | 2500000 | 2600000 |  | 2750000
合計 |  |  |  | 2500000 | 2600000 |  | 2750000
（内）災害対策費 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
（内）合計[補助対象額] |  |  |  | 2000000 | 2100000 |  | 2200000
発注先選定理由書の有無 |  |  |  | 有り |  | 無し
備考
※ 見積額比較表は、見積件名ごとに作成すること。
※ 見積額比較表の合計金額が見積書と合致していること。
※ 見積額比較表の合計金額の内数として、災害対策費と補助対象の合計金額を記載すること。
※ 実施見積にて業者を選定した際の内容（日付、経費区分の内訳金額）を記載すること。
※ 業者選定後、見積内容の変更や減額交渉で内容に変更が生じた場合は別途、最終の経費区分内訳が
分かる資料を添付すること。
※ 補助対象に該当し、かつ、競争入札（又は３社以上の相見積）が行われていない場合、又は選定理由
に価格以外の特別な理由が存在する場合には、予めセンターに発注先選定理由書を提出すること。
理由書の内容や提出の時期によりセンターにて否認され、該当部分が補助の対象から除外となる場合
があります。
契約件名ごとに作成すること。
実施見積書の日付を記入すること。
選定会社の補助対象経費が最安でない場合、その旨記載すること。
複数年度事業の場合は当該年度の内容を記載し、備考欄に「当該年度」と記入。
ただし、一括契約の場合には全体を記載し、備考欄に「一括契約」と記入すること。
記入例

## 別紙7（様式15）
（様式第１５）
補助金交付番号 |  |  |  |  | ←交付決定通知書に
0 | K | 1 |  |  | 記載の補助金交付番号
取得財産等管理台帳 [取得財産等明細表]
[7 empty] | [平成 | ３０ |  | 年度]
| 財産名 |  | 規 格 | 数 量 |  | 単 価 |  |  | 金 額 |  | 取得年月日 | 耐用 年数 | 保管場所 | 備考
合計金額(円) ：
（注）
１．対象となる取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が交付規程第２２条第１項に定
める処分制限額以上の財産とする。
２．所有者が複数の場合は、備考欄に財産名ごとの所有者を記入すること。
３．取得時の按分等により、財産取得価格の一部が補助対象でない場合、備考欄に内訳を記入
すること。
４．数量は同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は分割して
記入すること。
５．取得年月日は検収年月日を記入すること。
６．既存設備撤去費は、本管理台帳に計上しない。

## 別紙7（記入例）
（別紙７－１）
（様式第１５）
| 補助金交付番号 | [7 empty] | ←交付決定通知書に
| 0 |  | K | 1 |  |  |  |  | 記載の補助金交付番号
取得財産等管理台帳 [取得財産等明細表]
[11 empty] | [平成 | ３０ |  |  | 年度]
|  |  | 財産名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 取得年月日 |  | 耐用 年数 |  | 保管場所 |  | 備考
|  |  | １～２号ボイラ |  |  | ○t/h,A-○B |  | 2式 |  | 2000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | ボイラ室 |  | （Ａ社）
|  |  | ３号ボイラ |  |  | △t/h,A-△B |  | 1式 | [5 empty] | 4000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | ボイラ室 |  | 補助対象経費 0円
|  |  | ガス配管 |  |  |  |  | 1式 | [5 empty] | 3000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | ボイラ室 |  | ガス管分岐： 補助対象経費2,000,000円 （Ａ社）
[8 empty] | 合計金額(円) ： | [5 empty] | 11000000
（注）
１．対象となる取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が交付規程第２２条第１項に定
める処分制限額以上の財産とする。
２．所有者が複数の場合は、備考欄に財産名ごとの所有者を記入すること。
３．取得時の按分等により、財産取得価格の一部が補助対象でない場合、備考欄に内訳を記入
すること。
４．数量は同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は分割して
記入すること。
５．取得年月日は検収年月日を記入すること。
６．既存設備撤去費は、本管理台帳に計上しない。
（別紙７－２）
|  | 財産名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 取得年月日 |  | 耐用 年数 |  | 保管場所 |  | 備考
|  | １号 加熱炉 |  |  | 10 t/バッチ 800Mcal/h |  | 1 式 | [5 empty] | 60000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 鍛造工場
|  | ２号 熱処理炉 |  |  | 8 t/h, 連続 500Mcal/h |  | 1 式 | [5 empty] | 45000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 鍛造工場
|  | ガス配管 |  |  |  |  | 1 式 | [5 empty] | 25000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 鍛造/熱 処理工場 |  | 補助対象金額 15,000,000円
[7 empty] | 合計金額(円) ： | [5 empty] | 130000000
|  | 財産名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 取得年月日 |  | 耐用 年数 |  | 保管場所 |  | 備考
（第１群）
|  | R-1系吸収式 冷温水機 |  |  | ○○RT R-○○E |  | 1 式 | [5 empty] | 25000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 第1空調室 |  | 1号館用 空調機
（第２群）
|  | R-2系吸収式 冷温水機 |  |  | ○○RT R-○○E |  | 1 式 | [5 empty] | 20000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 第2空調室 |  | ２号館用 空調機
|  | ガス配管 |  |  |  |  | 1 式 | [5 empty] | 4000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 工場内
[7 empty] | 合計金額(円) ： | [5 empty] | 49000000
|  | 財産名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 取得年月日 |  | 耐用 年数 |  | 保管場所 |  | 備考
|  | ＧＨＰ室外機 |  |  | ○○kW,A-○GP |  | 4 台 |  | 1250000 |  |  |  | 5000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 屋上 |  | 2&4Ｆ売場用
|  | ＧＨＰ室外機 |  |  | △△kW,B-△GP |  | 2 台 |  | 1000000 |  |  |  | 2000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 屋上 |  | 2&3Ｆ売場用
|  | ＧＨＰ 付帯機器 |  |  | 室内機18台 架台,ﾊﾟﾈﾙ他 |  | １式 | [5 empty] | 8000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 2・3・4F 売場
|  | ＧＨＰ 設置工事 |  |  |  |  | １式 | [5 empty] | 5000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 屋上 売場
|  | ガス配管 |  |  |  |  | １式 | [5 empty] | 3000000 |  |  | H○.○.○ |  | ○○ |  | 屋上
[7 empty] | 合計金額(円) ： | [5 empty] | 23000000
（別紙７－３）
|  | 財産名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 取得年月日 |  | 耐用 年数 |  | 保管場所 |  | 備考
|  | ＣＧＳ設備 |  |  | ○○○ |  | 1 式 | [5 empty] | 160,000,000 |  |  | H31.1.○ |  | ○○ |  | B棟CGS室 |  | 補助対象経費 150,000,000円
[7 empty] | 合計金額(円) ： | [5 empty] | 160,000,000
|  | 財産名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 |  | 単 価 |  |  |  | 金 額 |  |  | 取得年月日 |  | 耐用 年数 |  | 保管場所 |  | 備考
|  | ＣＧＳ設備 設置工事 |  |  | ○○○ |  | 1 式 | [5 empty] | 5000000 |  |  | H31.1.○ |  | ○○ |  | B棟CGS室 |  | 補助対象経費 4,000,000円
|  | ガス配管工事 |  |  |  |  | 1式 | [5 empty] | 3000000 |  |  | H31.1.○ |  | ○○ |  | 敷地内
[7 empty] | 合計金額(円) ： | [5 empty] | 8000000
記入例 ２ ： 工業炉 ・・・ ２群、２炉の場合 （多数炉の場合には炉群数にて計上）
記入例 ３ ： 吸収式冷温水機 ・・・ ２建物の場合（２群を明示し群毎に計上）
記入例 ４ ： Ｇ Ｈ Ｐ ・・・ １建物、室外機が異機種・複数台の場合 （複数建物は群毎に計上）
ＧＨＰは室内機台数が多く、系統、内訳金額等が判りにくいため、機器組合せ一覧表（系統別の室外機：室内機台数表）、配置図（系列を明示）を揃え、本管理台帳へ添付のこと。
本管理台帳へ、各炉のバーナ本数明細表を作成し、添付すること。
P31の注意事項を参照して記入すること。
記入例 ５ ： ＣＧＳ設備 ・・・ １システムで複数年申請の１年度目の場合
（複数システムの場合はにシステム毎に計上）
１年度目に検収したものは、事業者の固定資産台帳に今年度記載しない場合でも、取得年月日は１年度目の検収日を記載すること。
記入例 ５ ： ＣＧＳ設備 ・・・ １システムで複数年申請の２年度目の場合
P31の注意事項を参照して記入すること。
リース、賃貸借等所有者が複数の場合は、財産ごとの資産所有者を記入すること（注２）。
規格ごとに分けて記入。 単価、金額には消費税を含まないこと（注４）。
左記の金額が補助対象外を含む場合は、補助対象経費〇○円と記入すること（注３）。
既存設備撤去費は、本管理台帳には計上しない。事業者の固定資産台帳において、既存設備撤去費を計上する場合、本管理台帳と内容が異なってもかまわない。
取得年月日は検収日を記入し、
法定耐用年数と設置場所名を記入すること（注５)。
財産名は、本管理台帳と補助事業者の
固定資産台帳と原則一致していること。
見積項目が多数のため記入困難な場合には、経費区分ごとの設備名と費用を示した内訳表を添付のこと。
合計金額を記入。「補助事業に要した経費」から「既存設備撤去費」を引いた額と同一金額となっている事を確認すること。
ガス配管工事金額はまとめて一括計上すること。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第二に
基づいて設定するものを原則とする。
注）別表第二を使用しない場合は、考え方を示す資料を添付すること。
記入例 １ ： ボイラ ・・・ 単群、複数台の場合 （同一機種はまとめて計上）
設計費は、ガス配管を除く設備毎に按分計上すること。
記入例
２年度目に検収したもののみ記載し、取得年月日は２年度目の検収日を記載すること。
１年度目の取得財産等管理台帳 [取得財産等明細表]の写しを添付すること。

## 別紙8-1（記入例）
（別紙８－１）
○○○株式会社 御中 | [7 empty] | 依頼日：平成○年○月○日
見積依頼書（記入例１）
虎ノ門工業株式会社
関東工場工務部
[6 empty] | 虎ノ門 三郎 | 印
見積件名 |  | 蒸気ボイラ更新工事
納入場所 |  | 虎ノ門工業株式会社 関東工場
工期 |  | 平成３０年１２月２２日～平成３１年１月１１日
見積書提出期限 |  | 平成３０年５月２２日
引き合い仕様書 |  | 有り |  | 無し
添付図面 |  | 有り |  | 無し
見積条件
（例）
見積項目は、下記①～⑤の経費に分類する事。一式で５０万円以上の場合、見積項目の内訳を
記載する事（単体で５０万円以上の機器除く）。また、値引きの際は、どの見積項目に対して行うか
明確に表示して下さい。
見積項目ごとに補助対象経費と対象外の区分を明確にし、補助対象経費の合計を明示すること。
| ①設計費 |  | 蒸気ボイラ更新工事に伴う設計費用
| ②既存設備撤去費 |  | 既存ボイラ２ｔ／ｈ×２台、軟水装置、薬注装置、給水タンク、台数制御装置、
油地下タンク(廃止・砂埋め)、油サービスタンク、以上機器類基礎、
および、油配管、給水配管、蒸気配管、その他の撤去
| ③新規設備機器費 |  | ボイラ本体２t/ｈ×２台、専用のガス流量計、軟水装置、薬注装置、
給水タンク、台数制御装置、
尚、ボイラの効率は、９８％以上であること
| ④新規設備設置工事費 |  | 機器の運搬、搬入、据え付け、試運転調整、各種配管、
電気工事に必要な費用
| ⑤敷地内ガス管敷設費 |  | 上記ボイラ用ガス配管およびバルブ、取引メーター類
年
月
日
依頼書は、見積件名ごと、見積依頼先ごとに作成して下さい。
効率は本補助事業の重要な要件ですので、必ず、指定効率を明記して下さい。
メーカーおよび型式の指定は、
しないこと。
記入例

## 別紙8-2（記入例）
（別紙８－２） |  | 記入例
依頼日：平成○年○月○日
○○○株式会社 御中
見 積 依 頼 書（記入例２）
虎ノ門ホテル株式会社
施設部
|  |  |  | 霞ヶ関 一男 | 印
見積件名 |  | コージェネレーション設備新設工事
納入場所 |  | 虎ノ門ホテル株式会社
工期 |  | 平成３０年１１月３０日～平成３１年１月１０日
見積書提出期限 |  | 平成３０年７月２７日
引き合い仕様書 |  | 有り | 無し
添付図面 |  | 有り | 無し
見積条件
1 | 見積書の件名は、見積依頼書の件名を使用すること。（納品書、請求書、領収書も同様）
2 | 見積項目は、設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、新規設備設置工事費、敷地内ガス管
敷設費の区分に分類し、対象と対象外を明確にすること。さらに、災害対策費(自家発電設備等
の停電対応に係る経費)に当たる項目を明確にするとともに内数を明記すること。
3 | 工事費の見積は、別紙⑲-2-2「工事費見積における参考項目」以上に細分化すること。
4 | 一式50万円以上の見積項目が含まれている場合は見積項目の内訳を記載すること。
(単体でも0万円以上の機器は除く)
5 | 値引きを行う際は、どの見積項目に対して行うか明確にすること。
6 | 項目ごとに完了年度を明記すること。（複数年度事業の場合のみ）
7 | 見積項目ごとに、補助対象経費と対象外の区分を明確にすること。
補助対象経費の合計を明示すること。
※補助対象範囲について、見積依頼者の確認を受けること。
8 | 見積書には、見積有効期限、納期または工期、支払条件の項目を必ず記載すること。
9 | 以下の項目を補助対象とした場合、納品時に実績を証明する資料の写しを添付すること。
（実績報告書に写しを添付することが必要なため）
・宿泊費（従業員宿泊規定もしくは領収書の写し、宿泊日、利用者、宿泊地、
業務内容を記した資料）
・交通費（領収書の写しと利用日、経路、利用者、金額、業務内容を記した資料）
10 | 按分計算にて補助対象範囲を算出した場合、根拠資料を添付すること。
11 | 見積書、見積内訳書の電子データ（EXCELファイル）も提出すること。
12 | その他 別紙⑲-2-2参照
年
月
日
以後、見積書、契約書、納品書、受領書、請求書、領収書にも同一の名称を使用すること。
担当者印で可。
原則として、発注者が
見積依頼すること。
依頼書は、見積件名ごと、見積依頼先ごとに作成すること。
添付資料がある場合、見積依頼書の写しに添付すること。
見積項目の範囲が広く、対象・対象外を判断できない場合、全て補助対象外となります。
補助対象範囲の区分を見積先に依頼するのは可としますが、申請者が責任をもって確認願います。
記入例

## 別紙8-3（記入例）
（別紙８－３） |  |  |  |  | <参考>
工事費見積における参考項目 |  | 災害対策費(停電対応に係る経費)の考え方
大項目 | 小項目 | 機器費 |  | 小型CGS・電源自立型空調(GHP)など
基礎工事 | 土工事（屋外基礎の場合） |  |  | ・停電対応機(定価)-標準機(定価)=差額(税抜)
| 鉄筋工事 |  |  | を機器本体の停電対応に係る経費とする。
| コンクリート工事 |  |  | ・自立ユニット、自立ユニットスタンド、自立
| 鉄骨架台工事 |  |  | ユニット用中継キット、試運転調整費等。
| 防水工事（屋上設置の場合） |  |  | 中型CGS～大型CGSなど
仮設工事 |  |  |  | ・ボイラー排ガスバイパス系統、補機変圧器、
搬入、据付工事 |  |  |  | 逆パラシステム、その他、停電対応に必要な
機械設備工事 | 冷温水配管工事 |  |  | 専用の設備。
| 冷却水配管工事 | 工事費 |  | 共通
| 蒸気配管工事 |  |  | ・停電対応専用のケーブル類、電線類、工事費
| 給水配管工事 |  |  | 、試験費等、停電対応に係る経費。
排水配管工事
燃料配管工事
排煙工事
電気設備工事 | 受変電設備工事 | 能力按分、ガス管按分の考え方
| 配線工事 | ① | 本補助事業で専用に使用する部分を対象とし、
計測・表示装置 | 制御盤工事 |  | 補助事業外設備との共通部分がある場合には、
取付工事 | 計測器取付工事 |  | 原則、定格流量比による按分相当額を対象
| 表示装置取付工事 | ② | 本補助事業で使用する専用配管に加え、補助
| 制御配線工事 |  | 事業外設備との共通部分がある場合には、
試運転調整費 |  |  | 原則、断面積比による按分相当額を対象
※補助対象と補助対象外がある項目については、
区分がわかるように項目を細分化すること。
以下の項目は補助対象外とすること
・事前調査費、見積費用 （現場測量費も補助対象外）
・建屋ならびに建屋に付属する設備（部品倉庫、電気室、制御室等）
※発電機パッケージは、建築申請する場合、建屋とみなし補助対象外
・土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事
・移設、撤去工事（ただし補助対象設備設置のために必要な工事は対象）
・植栽及び外構工事
・容易に移動または他用途に転用できるもの（消火器、柵、屋外照明等）
・補助事業外の設備と共有するもの（配管、配線及びそれらの架台等）
・消耗品（オイル、クーラント等は初期装填分のみ補助対象）
・通信運搬費（書類等）、消耗品費、ユーティリティ費（電気、ガス、水道、燃料等）
・仮設事務所、部材置場の建設費もしくは使用料
・振込手数料
記入例

## 別紙8-4（記入例）
（別紙８－４）
見積番号： ○○○○○○○○
平成○○年○○月○○日
御見積書
宛先 |  |  | 会社名
件名 |  |  | 住所
引渡場所
納期
見積有効期限 |  |  | TEL:
支払い条件 |  |  | FAX:
見積金額
（上記金額に消費税は含みません。）
番号 | 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額
【平成３０年度事業】
1 | 設計費
1-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△
1-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象 小計
2 | 既存設備撤去費
2-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△
補助対象外
2-1-2 | （１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象 小計
3 | 新規設備機器費
3-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△ 【災害対策費】
<災害対策費計 (内数) >
3-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象 小計
4 | 新規設備設置工事費
4-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△ 【災害対策費】
<災害対策費計 (内数) >
4-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲
補助対象 小計
5 | 敷地内ガス管敷設費
5-1 | 補助対象
（１）○○○
（２）△△△ 【按分相当額】
5-2 | 補助対象外
（１）●●●
（２）▲▲▲ 【按分相当額】
補助対象 小計
補助対象 合計
合計（税抜）
(内）補助対象 合計
(内）補助対象外 合計
合計（税込）
・複数年事業（都度契約）の場合、年度毎に見積を作成すること。
・複数年一括契約の場合、年度毎の事業内容を明確に分けて記入すること。
「災害対策費」：自家発電設備等の停電対応に係る経費。
見積作成の際は、例示した構成で記入すること。
記入例

## 別紙10（記入例）
（別紙１０）
平成30年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
実施体制表 （作成例）
事業者 | 会社名 | 事業者との関係 | 住所 | 契約金額※ （円 税込） |  | 業務の範囲
〇 | A株式会社 | 事業者 （所有者） | 東京都港区虎ノ門〇〇 | 80000000 |  | エネルギーサービス （設備所有者）
25000000
| ㈱B設計 | A㈱の委託先 | 東京都○○ | 2000000 |  | 実施設計業務
| C建設㈱ | A㈱の委託先 | 東京都○○ | 70000000 |  | 既存設備 撤去工事
| D工業㈱ | C建設㈱の 委託先 | 東京都○○ | ー |  | 撤去工事に伴う 産業廃棄物処理
| ㈱E工業 | C建設㈱の 委託先 | 東京都○○ | ー |  | 新規設備設置工事
〇 | 株式会社F | 事業者 （所有者・使用者） | 東京都○○ | 2000000 |  | 設備所有者 ・使用者
650000
| G管工㈱ | ㈱Fの委託先 | 東京都○○ | 1700000 |  | ガス工事
| H土木㈱ | G㈱管工の 委託先 |  | 500000 |  | ガス工事に伴う 土木工事
※事業者は上段に補助事業に要する経費、下段に補助金交付（予定）額を記入すること。
体制図
| 事業者 |  | 委託先 |  | 再委託先
| A株式会社 |  | ㈱B設計
|  |  | C建設㈱ |  | D工業㈱
㈱E工業
| 株式会社F |  | G管工㈱ |  | H土木㈱
請負・委託の契約額が100万円（税込）以上の場合は記載。
請負・委託の契約額が100万円（税込）未満の場合は記載不要。
請負・委託の契約額が100万円（税込）以上の場合は記載。
表と図を両方作成すること
再委託先の場合、
金額は記載不要。
請負・委託契約が100万円（税込）
未満なので記載不要
記入例

## 別紙11-1
（別紙１１－１）
補 助 金 交 付 番 号
| 0 | K | 1 |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
[7 empty] | 平成 | 年 月 日
一般社団法人 都市ガス振興センター 御中
|  |  |  | 補助事業者 |  | 住所 |  |  | 印
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
事業継続計画書
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金の交付を受けた事業を継続いたしますので、下記の通り報告します。 １．継続事業の内容 ①すでに交付された補助事業に記載した事業計画からの変更有無： あり なし ②変更前と変更後の内容（変更ある場合のみ記載） 変更前 変更後 ２．事業の完了予定日 平成 年 月 日
複数年度事業者は、１年目事業完了後、
こちらの事業継続計画書を
実績報告書に添付して下さい。
１年目の申請時点から、事業内容に変更がある場合は変更した内容を記載すること。

## 別紙11-2
（別紙１１－２）
補 助 金 交 付 番 号
| 0 | K | 1 |  | ←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
[7 empty] | 平成 | 年 月 日
一般社団法人 都市ガス振興センター 御中
|  |  |  | 補助事業者 |  | 住所 |  |  | 印
氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
事業完了報告書
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金の交付を受けた事業を完了いたしますので、下記の通り報告します。 １．実施した事業の内容 ２．事業の完了日 平成 年 月 日
複数年度事業者は、補助事業が完了した際に
こちらの事業完了報告書を速やかに作成し、
提出して下さい。

## 別紙12実績報告書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
実績報告書チェックリスト
| 項 目 | 確認
実績報告書（様式第１０－１）
・ 共同申請の場合、「補助事業に要した経費等の補助事業者別内訳」を添付
・ 補助事業に要した経費と補助対象経費に差異がある場合、その差額が分かる資料を添付 （対象外費用の内訳、能力按分、ガス管按分等の資料）
Ⅰ | 遂行経緯書
Ⅱ | ・補助事業方式の仕様確認表
・計算シート①（自家発電設備以外）・②（自家発電設備）の該当する方
・計算シート③
Ⅲ | 見積額比較表
・該当する場合、予め提出した発注先選定理由書の写し
Ⅳ | 取得財産等管理台帳（様式第１５）
Ⅴ | 確認証拠書類
A | 仕様書関係
・ 補助事業方式設備の仕様書（メーカ、型式、定格能力等を明記したもの）及び図面
・ 補助事業方式設備に関する範囲の「全体図、配置図、システム図、単線結線図（自家発電設備の場合）」 ※ 対象設備名、配管の種別を明記の上、補助対象範囲を色分け等で明示
・ 「敷地内ガス配管の平面図、アイソメ図等」 ※ 口径、延長、分岐バルブ、閉止フランジ、補助事業方式設備との接続位置を明記の上、 補助対象範囲を色分け等で明示
B | 見積関係（概算見積書、実施見積書の両方） ※当該年度分
・ 見積依頼書の写し ※ 概算見積・実施見積・見積件名・見積依頼先ごとに作成したものを添付
・ 見積書原本の写し ※ 見積書は経費区分（設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、・・・）が分かるよう注釈または 内訳メモをつける ※ 一式で５０万円以上の見積項目については内訳書を添付（単体で５０万円以上の機器を除く）
C | 契約関係
・ 契約書の写し、または、注文書の写しおよび請書の写し ※ 契約は必ず書面をもって行うこと
・実施体制表
D | 納品･検収関係
・ 補助事業方式設備の写真(外観、銘板、付属設備、ガス配管を含む)、及び主な工事写真
・ 系統連系協議結果の写し（自家発電設備の場合）
・ 納品書等の写し、検収書等の写し
E | 支払関係
・ 請求書の写し
・ 振込証明書等の写し
F | 交付申請書（様式第１－１）、実施計画書（様式第２－１）の写し
G | 交付決定通知書（様式第３－１）の写し
H | 実績報告時の役員名簿（交付申請時に提出した役員名簿に変更がない場合は、申請時の役員名簿の写し）
I | 防災計画指定等の施設であることを証明できる書類
J | 中圧ガス導管等でガス供給を受けていることを示す書類
以下は該当する場合に添付
K | 計画変更等承認申請書（様式第５－１及び計画変更等承認結果通知書（様式第６）の写し（該当時）
・ 軽微な配分額の変更の場合、配分変更の額、配分変更理由、配分変更内容が明記された書類
L | 従来方式・補助事業方式設備の能力実測値（該当時）
※ 測定条件と測定結果を証明できる書類
M | 高効率設備の基準に該当することを証明する書類（該当時）
※ メーカーの仕様書・証明書・カタログ
N | リース・エネルギーサービス（ESCO含む）・賃貸借に関する契約書(案可)の写し、料金計算書等（該当時）
※ 補助金相当額が減額されることが証明できる書類
O | 支払委託契約に関する契約書の写し（該当時）
Ｐ | 専用の計測装置に関する約束書及び必要な添付書類（当該設備の配置図、ガス配管のアイソメ図）
Q | 必要な追加書類（該当時）
Ⅵ | 実績報告書チェックリスト（本チェックリスト）
※該当しない項目にも横棒「－」を記入し、空欄を作らないこと
１次チェック
２次チェック
印
（別紙１２）
担当窓口

## 別紙13添付資料リスト
報告書・添付リスト及び内訳
実績報告書(様式第１０－１) |  | 確認
①「申請金額整理表」
②補助事業に要する経費と補助対象経費に差異がある場合にその差額が分かる資料
（対象外費用の内訳、能力按分、ガス管按分などの資料）
共同申請の場合
③「補助事業に要する経費等の申請者別内訳について」
注）複数年申請の場合は、１年目・２年目・合計の3部が必要
④役割分担を示す体制表（A4１枚、フォーマット自由）
添付No. | 項 目 事 項
Ⅰ | 遂行経緯書 複数年度申請の場合、全体工程表
Ⅱ | 補助事業方式の仕様確認表
Ⅲ | 見積額比較表、予め提出した発注先選定理由書の写し（該当時）
Ⅳ | 取得財産等管理台帳（様式第１５）
Ⅴ-A | 仕様書関係（仕様書、竣工図面等）
Ⅴ-B | 見積関係（概算見積依頼書・概算見積書、実施見積依頼書・実施見積書等）
Ⅴ-C | 契約関係（契約書、注文書、請書、体制表等）
Ⅴ-D | 納品・検収関係（補助事業方式設備の写真等、納品書・完了届、受領書・検収書等）
Ⅴ-E | 支払関係（請求書、銀行振込証明書等又は、領収書及び支払伝票）
Ⅴ-F | 交付申請書（様式第１－１）と実施計画書（様式第２－１）の写し
Ⅴ-G | 交付決定通知書（様式第３－１）の写し
Ⅴ-H | 実績報告時の役員名簿（交付申請時より変更がない場合は、申請時の役員名簿の写し）
Ⅴ-I | 防災計画指定等の施設であることを証明できる書類 （交付申請時より変更がない場合は、申請時提出書類の写し）
Ⅴ-Ｊ | 中圧ガス導管等でガス供給を受けていることを示す書類 （交付申請時より変更がない場合は、申請時提出書類の写し）
※以下（Ⅴ-Ｋ～Ⅴ-Ｐ）は該当する場合に添付
Ⅴ-Ｋ | 計画変更等承認申請書（様式第５－１）及び計画変更等承認結果通知書（様式第６）の写し
※ 軽微な配分額の変更の場合、配分変更の額・変更理由・変更内容が明記された書類
Ⅴ-L | 従来方式・補助事業方式設備の能力実測値 （測定条件と測定結果を証明できる書類）
Ⅴ-M | 高効率設備の基準に該当する事を証明する書類（メーカーの仕様書・証明書、カタログ）
Ⅴ-N | リース・エネルギーサービス（ＥＳＣＯ含む）・賃貸借等に関する必要書類
Ⅴ-O | 支払委託契約関係 （支払委託契約書の写し）
Ⅴ-P | 必要な追加書類
Ⅵ | 実績報告書チェックリスト
※ 必要に応じて中仕切りを挿入 して整理すること
実績報告書
添付資料リスト
Ⅰ 遂行経緯書・・
Ⅱ ・
・
・
・
Ⅴ-J 中圧ガス導管・・・
Ⅵ 実績報告書チェック･･･
Ⅰ遂行経緯書（別紙１）
Ⅰ
Ⅱ
以下、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ-A・・・と続く。
（Ⅰの要領に準ずる）
「添付資料リスト」は、上表をコピーして利用し、資料添付分の確認欄にチェックを入れて下さい。
項目を記載のこと。
※各書類（補助事業実績報告書含む）は、２穴綴じとすること。原則、クリアポケット・クリアファイルは使用しないこと。

## 21.補助金支払関係
２１．補助金支払い関係

## 別紙15（様式13）
（様式第１３）
補助金交付番号 |  |  |  |  | ←交付決定通知書に |  | 請求日(記入日)
0 | K | 1 |  |  | 記載の補助金交付番号 |  | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
精算払請求書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助金に係る補助金の精算払を受けたいので、天然ガスの環境調和等に資する利用
促進事業費補助金交付規程第１８条第２項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [7 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
２．精算払請求金額
円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
３．補助金の振込先
金融機関名 | [5 empty] | フリガナ
支店名
口座番号 | [5 empty] | 預金種別 | １．普通 ２．当座 ９．別段
口座名義 (カナ)
(漢字)
コード
コード
コード
年
月
日
年
月
日
年
月
日
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印を用いること。
支払確定通知書(様式第１２－１)に記載の
補助金精算払額を記入すること。
必ずフリガナを記載すること。
誤りがないよう、正確に記載すること。

## 22.事業完了後
２２．事業完了後

## 別紙16-1
（別紙１６－１）
補 助 金 交 付 番 号 | [9 empty] | 報告日(記入日)
0 | K | 1 |  |  | ←交付決定通知書に |  |  |  |  | 平 成
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
燃料使用量データ報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の効果性報告のため、事業完了後１年間の燃料使用量データを下記のとおり提出
します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [11 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
２．申請値※１
想定原油 換算消費量 |  |  |  | kl/年 |  | 補助事業方式 想定ＣＯ2排出量 |  |  | t-CO2/年 |  | ＣＯ2削減量 |  |  | ▲t-CO2/年
※１ 交付申請書の計算シート③を参照のこと。
３．提出データ※２
補助事業方式燃料実消費量 | [6 empty] | ① | [5 empty] | m3/年
補助事業方式燃料高位発熱量 | [6 empty] | ② | [5 empty] | MJ/m3
補助事業方式燃料原油換算係数※３ | [6 empty] | ③ | ２．５８×１０－５ |  |  |  |  | kl/MJ
補助事業方式燃料原油換算消費量※４ | [6 empty] | ④= ①×②×③ | [5 empty] | kl/年
補助事業方式実ＣＯ2排出量※５ （自家発電設備のみ記入） | [6 empty] | ⑤ | [5 empty] | t-CO2/年
補助事業方式実ＣＯ2削減量※５ （自家発電設備のみ記入） | [6 empty] | ⑥ | [5 empty] | ▲t-CO2/年
※２ データ収集期間は補助事業完了翌年度４月から１ヶ年とする。原則、補助事業方式の燃焼設備の燃料
消費量を測定する専用の計測装置の値を記入し、加えて補助事業方式燃料の購入量を判断できるデータ
（請求書等）の写しを添付すること。
※３ 高位発熱量１GJに相当する数量を原油０．０２５８klとすること。
（「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則 第４条」における方式。）
※４ 補助事業方式燃料原油換算消費量は、小数点以下2桁目を四捨五入、小数点以下1桁目まで記入のこと。
２．申請値の想定原油換算消費量を３．の更新・改造後燃料原油換算消費量が５％以上上回る場合は、
その理由と根拠を示す資料を提出すること（自家発電設備除く）。
※５ 自家発電設備の場合は、別途、効果検証データシートを提出すること。
効果検証データシートの判定が未達の場合、その理由と根拠を示す資料を提出すること。
月
月
月
交付申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。
１年間の実使用量の
合計値を記入すること。
効果検証データシート（別紙１６－２）
から転記すること。
設備使用者１社のみの記入押印にて提出すること。
年
日

## 別紙16-2
（別紙１６－２） | [16 empty] | 交付番号 |  |  | 0K1 |  | 事業者名 |  |  |  |  | 実施場所
効果検証データシート(自家発電設備)
使用燃料（HHV) |  |  |  | 45 | GJ/千Nm3 |  |  |  | 換算係数
[9 empty] | 電力 | 構内 使用 電力量 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.97 | 蒸気 | GJ/GJ
[12 empty] | 電気需要平準化時間帯 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 12.961 | 温水 | GJ/GJ
[12 empty] | 夜間 |  |  |  |  | GJ/MWh |  |  | 9.28 | 冷水 | GJ/GJ |  |  |  | 薄青欄は値を記入
[10 empty] | 逆潮流電力 | [6 empty] | GJ/MWh |  |  | 9.76 | [5 empty] | 無色欄は自動計算（入力は不要）
項目 | [14 empty] | 実績報告値 |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
年間値 |  | 運転時間 | [10 empty] | h/年 |  | 0 |  |  |  | ①
|  | 送電電力量※1 | 合計 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ②
|  |  | 送電電力量 （発電電力量－補機電力量） |  |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ③ | bar: 9.76 4月 to 9.76 6月; 無色欄は自動計算（入力は不要） 10月 to 無色欄は自動計算（入力は不要） 11月
[6 empty] | 電気需要平準化時間帯 | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ④ | bar: 9.76 7月 to 9.76 9月; 無色欄は自動計算（入力は不要） 12月 to 無色欄は自動計算（入力は不要） 3月
[6 empty] | 夜間（22:00～翌日8:00） | [6 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑤
|  |  | 逆潮流電力 | [9 empty] | MWh/年 |  | 0 |  |  |  | ⑥
|  | 燃料消費量 |  | 燃料使用量 | 標準状態(0℃、1気圧）に換算 | [7 empty] | Nm3/年 |  | 0 |  |  |  | ⑦ | [12 empty] | 1.9093 | 2.1333 | 2.0652 | 1.8488 | 1.6352 | 1.8516 | 2.7703 | 2.5076 | 2.3488 | 1.8157 | 1.3393 | 1.4773
|  |  |  | 熱量換算燃料使用量 | [8 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑧ | [12 empty] | 1909.2628 | 2133.2703 | 2065.2174 | 1848.7713 | 1635.1607 | 1851.6068 | 2770.3214 | 2507.5614 | 2348.7713 | 1815.69 | 1339.3195 | 1477.3157
|  |  |  | 原油換算燃料使用量 | [8 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑨
|  | ＣＯ2排出量 | [10 empty] | tＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ⑪
負荷 |  | 蒸気利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑫
|  | 温水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑬
|  | 冷水利用量 | [10 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑭
従来方式一次エネルギー消費量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑮
[13 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑯
省エネルギー量 | [12 empty] | GJ/年 |  | 0 |  |  |  | ⑰
[13 empty] | kL/年 |  | 0 |  |  |  | ⑱
省エネルギー率 | [12 empty] | ％ |  | 0 |  |  |  | ⑲
従来方式ＣＯ2排出量 | [12 empty] | tＣＯ2/年 |  | 0 |  |  |  | ⑳
※１ 送電電力量＝発電電力量ー補機電力量
NO |  | 設備名称 |  | 製造メーカ 型式 |  |  | 台数 | 入力 エネルギー |  |  | 出力 形態 |  |  | 消費量 kW(HHV) |  | 出力 kW |  | 効率
[24 empty] | 申請値 |  | 効果検証結果
[21 empty] | CO2排出量 |  | tCO2/年
[21 empty] | CO2削減量 |  | ▲tCO2/年
CO2排出量が申請値より多く、かつ、CO2削減量が申請値より少ない場合未達判定となる。
【添付が必要な資料】 | [19 empty] | 9.76 4月: ＜自家発電設備使用者＞; 9.76 7月: （事業者名）
● 運転実績の根拠となる資料を添付すること。
| ● 都市ガスの使用量を標準状態に換算する際の根拠となる資料を添付すること。 | [18 empty] | 9.76 7月: （担当者）; 無色欄は自動計算（入力は不要） 3月: 印
4～6月、10～11月の8:00～22:00
7～9月、12～3月の8:00～22:00
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を記入すること。
時間帯の応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること。
申請時に使用した値を用いること。
申請時の設備使用者を記入すること。
交付申請書の申請値を記入すること。
自家発電設備使用者の事業者名および担当者名を記入の上、押印すること。
Note on BA1: 法人名、施設名を記載

## 23.その他
２３．その他

## 別紙17
（別紙１７）
一般社団法人 |  | 平成３０年 月 日
都市ガス振興センター 御中
発注先選定理由書（記入例）
申請者
印
見積件名
発注予定先
提出理由
選定理由
年
月
日
所属長印
注）センター内の審査で合理的理由として認められない
場合、補助金額の確定作業において、該当部分を補
助の対象から除外する場合があります。
合理的理由として原則認められる可能性がある例
・特許によるライセンスの問題で特定企業に発注せざるをえない
合理的理由として原則認められない例
・導入したい設備の代理店なので
・メーカーに直接見積を取るのが最も安価
・構内業者だから
・施工の信頼性が高いから
・対応が早いから
・ガス供給会社だから

## 別紙18
（様式第５－１）
補助金交付番号 |  |  |  |  | ←交付決定通知書に |  |  | 申請日(記入日)
0 | K | 1 |  |  | 記載の補助金交付番号 |  |  | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
（災害時にも対応可能な天然ガス利用設備）
計画変更等承認申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の計画変更等について、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金交付規程第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [9 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
２．計画変更等の内容
３．計画変更等を必要とする理由
４．計画変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 |  |  |  | 補助事業に要する経費 |  |  | 補助対象経費 |  | 補助率 |  | 補助金額
Ⅰ．設 計 費 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅱ．既存設備撤去費 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅲ．新規設備機器費 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅳ．新規設備設置工事費 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
Ⅴ．敷地内ガス管敷設費 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
合 計 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
（内）災害対策費 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  |  |  | 円
※ 計画変更により補助事業に要する経費等が交付決定の内容と異なる場合のみ記入すること。
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※ 見積書の写しを添付すること。（上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。）
※ 補助金交付予定額を上回らないこと。
（注） 交付決定時に条件が付されている場合は、計画変更後もその条件を遵守すること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。
計画変更等の内容を詳しく記入すること。
必要があれば、別紙資料にて説明を行うこと。
計画変更等の必要性を詳しく記入すること。
必要があれば、別紙資料にて説明を行うこと。
計画変更等により補助事業に要する経費等が交付決定内容と異なる場合のみ記入すること。

## 別紙19
（別紙１９）
補 助 金 交 付 番 号 | [7 empty] | 届出日(記入日)
0 |  | K |  | 1 |  |  | ←交付決定通知書に | 平 成
記載の補助金交付番号
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
変更届出書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業に変更がありましたので、下記の通り、届出をします。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [8 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  |  | 郵便 | -
番号
２．変更の内容
① 変更事項：
② 変更前と変更後の内容
変更前
変更後
③ 変更年月日 平成 年 月 日
④ 変更の理由
代表者の変更の場合、変更後の代表者を記入すること。
交付申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者印に変更が生じた場合は、変更後の印とすること。
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日

## 別紙20
（様式第７）
補助金交付番号 | [6 empty] | ←交付決定通知書に | 報告日(記入日)
0 |  | K | 1 |  |  |  | 記載の補助金交付番号 | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
遅延等報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の遅延等について、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第１３条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [8 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  |  | 郵便 |  | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
２．遅延等に係る金額
円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
３．遅延等の理由及び採った措置
４．補助事業の遂行及び完了予定日
補助事業の遂行
| ①契約締結 |  |  |  | 平 成
| ②納品 |  |  |  | 平 成
| ③検収 |  |  |  | 平 成
| ④請求 |  |  |  | 平 成
完了予定日 |  |  |  |  | 平 成
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
月
日
年
年
年
年
月
月
月
月
日
日
日
日
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。
交付決定通知書に記載の「補助金交付予定額」を記入すること。
なお、計画変更の承認を受けた場合は、計画変更後の「補助金交付予定額」を記入すること。
完了日遅れの理由と、これに対して採った措置を記入すること。
変更する補助事業のスケジュールを記入すること。必要であれば、 別紙を添付すること。
請負会社等への支払い完了予定日を記入すること。

## 別紙21
（様式第９）
| 補助金交付番号 |  |  |  |  | ←交付決定通知書に | 申請日(記入日)
| 0 | K | 1 |  |  | 記載の補助金交付番号 | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
承継承認申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の承継について、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金交付規程第１５条の規定に基づき、補助金に係る補助事業の地位を承継し、当該補助事業を継続して実施したいので、下記のとおり申請します。
記
１．承継を受ける事業者名
| 法 人 名 | [6 empty] | 印
代表者名
役 職
| 住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
２．交付を決定した補助事業者名
３．承継理由
４．交付決定通知書に掲げられた補助金の額
円
５．既に交付を受けている補助金の額
円
年
月
日
年
月
日
年
月
日
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。
事業を引き渡す事業者（承継元）名を記載すること。

## 別紙22
（様式第４）
補助金交付番号 |  |  |  |  | ←交付決定通知書に | 届出日(記入日)
0 | K | 1 |  |  | 記載の補助金交付番号 | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付申請取下げ届出書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助金の申請取下げについて、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第９条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
１．申請者
法 人 名 | [6 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
※ 申請者が複数の場合は、全ての申請者について記入のうえ押印すること。
２．補助金申請取下げ理由
年
月
日
年
月
日
年
月
日
本書は交付決定内容又はこれに付された条件に不服があり、取り下げようとする場合に使用。
なお、交付決定を受けて１０日以内にセンターに提出しなければならない。
（上記以外による事業の廃止は、P.56 様式第５－１「計画変更等承認申請書」を使用）
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。

## 別紙23
（様式第８）
補助金交付番号 |  |  |  |  | ←交付決定通知書に | 報告日(記入日)
0 | K | 1 |  |  | 記載の補助金交付番号 | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
実施状況報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の実施状況について、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第１４条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [6 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
２．補助事業の実施状況の内容
年
月
日
年
月
日
年
月
日
申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、
変更届出書の印とすること。

## 別紙24
（様式第１６）
補助金交付番号 | [6 empty] | ←交付決定通知書に |  |  |  | 申請日(記入日)
0 | K | 1 |  |  |  |  | 記載の補助金交付番号 |  |  |  | 平 成
平成３０年度天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
財産処分承認申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の財産処分について、天然ガスの環境調和等に資する利用促進事業費補助金
交付規程第２２条第２項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
１．補助事業者
法 人 名 | [12 empty] | 印
代表者名
役 職
住 所 |  |  | 郵便 |  | -
番号
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
２．財産名（仕様）、数量
３．処分の方法
１．転用 ２．譲渡 ３．交換 ４．貸付け ５．担保に供する処分 ６．廃棄 ７．その他（ ）
４．処分の予定時期
| 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
５．処分の理由
６．相手方（住所、氏名、使用の場所及び流用の目的）
７．処分の条件（当該処分により収益がある場合は、その予定額を必ず記載すること）
年
月
日
年
月
日
年
月
日
交付申請書(様式第１－１)と同じ印を用いること。
ただし、代表者に変更が生じた場合は、変更届出書の印を用いること。
処分予定時期の１～３ヶ月前に、センター担当者へ連絡し、処分の対象・処分方法・理由について相談し、対応方法を確認すること。
申請日(記入日)は、事前にセンター担当者と打合せ調整のうえ、記入及び押印して正式申請すること。
処分の予定時期は、工事契約日ではなく、実際に処分対象設備の工事開始日とすること。