## 公募説明会資料Ｑ＆Ａ
令和2年度『災害時の対応能力強化に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金』公募説明会Ｑ＆Ａ
# | 質問 | 回答
1 | 室内機接続判定シートの接続可能室内機台数が10台上限となっていますが、停電時は15台の室内機を稼働予定です。 メーカーに確認すると、カタログには確かに10台上限と記載しているが、15台でも能力内に収まるため停電時でも15台使用可能との見解です。 この場合、室内機接続判定シート上はNGと標記されますが、室内機15台を補助金申請することは可能でしょうか？ 【参考】室外機：YBZP560J-NB 室内機：冷房2.2ｋｗ×13台 室内機：冷房4.5ｋｗ×1台 室内機：冷房5.6ｋｗ×1台 | メーカー様にて停電時にも適切に運転できるというご回答であれば、問題はないと思いますが、弊センターでもメーカー様に確認させていただきますので、別途メーカー様の連絡先等をお知らせください。 説明会終了後、お電話いただければ幸いです。
2 | 某施設（福祉避難所指定予定）新築の際、複数社の建築会社で競争入札が行われます。落札業者が1社決定した後、建築会社元請で空調工事も実施されます。 この場合、補助事業を行うにあたっての実施見積（競争入札、3社以上相見積）はどのようにして行えばよいでしょうか？ それとも、既に競争入札が行われているため実施見積は必要なく、発注先選定理由書を提出して落札業者を発注先として選定してもよいのでしょうか？ | 発注先選定理由書をご提出いただくことは問題ありませんが、落札業者との工事請負契約の締結は交付決定後となります。 また、発注先選定理由書をご提出の際、競争入札に関するプロセス（公示から落札者選定根拠など）等を説明する資料を添付いただき、センター内で検討し、承認・不承認を決定します。 別途お早めにご相談ください。詳細を確認させていただければと思います。
3 | 自立負荷として非常用コンセントを設けて携帯電話充電等のために電源提供を行う予定です。この場合、非常用コンセント及び設置費用は補助対象経費に該当しますか？ | 非常用コンセント等の自立負荷は、補助対象外となります。
4 | 既に救急指定病院等の施設となっている事業者も申請可能でしょうか。 | 救急指定病院であっても、災害時の避難所として自治体と協定を締結する場合は、原則として補助対象設備になりうると考えますが、災害時に避難所として機能するかどうかという問題もありますので、具体的な案件がある場合は、個別にご相談ください。
5 | 交付決定日以降であれば、いつでも契約締結可という認識で宜しいでしょか。例）交付決定日の１日後に契約締結 | ご認識の通りで結構です。 但し、実施見積の内容に問題があった場合には、契約内容を変更していただく場合もありますので、遅くとも契約日の1週間前までに、センターに実施見積・契約書案を提出し、問題ないことを確認した上で、契約締結されますようお願いします。
6 | 地方公共団体施設に関しても申請可能でしょうか。 | 家庭用を除く全業種なので、申請可能です。
7 | 承知いたしました。（１）補助事業対象は避難所であって、災害拠点病院は対象外でしょうか。（２）エネルギーサービスのうちBTO（build transfer operate）は対象になりますでしょうか。 | （１）災害拠点病院であっても、災害時の避難所として自治体と協定を締結する場合は、原則として補助対象設備になりうると考えますが、災害時に避難所として機能するかどうかという問題もありますので、具体的な案件がある場合は、個別にご相談ください。 （２）BTOということは、PFI事業を予定されているとの認識でよろしいでしょうか？仮にPFI事業の場合、申請者をどなたにされるのか、事業完了日となる支払い日等々、確認すべき事項がありますので、後日お電話にてお問い合わせください。
8 | 停電対応型GHPでは対応できない室内機(床置ダクトタイプなど)を採用したい場合、「標準型のGHP」＋「都市ガス燃料の発電機」の組合せで補助金は活用可能でしょうか？ | 「停電対応型ＣＧＳ＋標準型ＧＨＰ」であれば補助金対象機器となります。 「都市ガス燃料の発電機」だけでは補助対象となりません。 具体的な検討案件がある場合は、別途お電話いただければと思います。
9 | 停電対応型CGSを完全に発電機として使用（廃熱は利用しないため、温水配管の接続は行わない）する場合は補助の対象となりますでしょうか。 | モノジェネでの使用では申請できません。コジェネとしての使用計画をお願いします。
10 | 補助金申請書類様式第2(別紙①）ですが、避難所面積を記載するようになっています。これには駐車場の面積も含まれるのでしょうか？ | 駐車場は”避難所”に該当しませんので、避難スペースには含むことはできません。 対象は”避難所”であって、屋根・壁・床等があり風雨をしのぐことができ得る空間、とご理解ください。
11 | 解説資料のP.7 ③避難スペース増加できた場合、補助対象設備は増加できたスペース分のみでしょうか。 | この場合の対象設備が何かということを判断しかねますし、避難スペース増加部分の設備＝補助対象設備とは一概に言えませんので、後日お電話にて具体的な事例をもってお問い合わせください。
12 | 同様、様式第2の実施計画書（2）で従来設備とありますが、新設の場合はブランクで宜しいでしょうか？ | 新築など、従来設備が全くない場合は、ブランクではなく、「なし」と記入ください。既築の場合で、電気設備など何等か設置されている場合は、その内容を記載ください。
13 | 説明会資料P6の(３)の諸経費等の算出根拠を明記することとありますが、具体的にはどういったことでしょうか。諸経費を除いた金額の何％といった標記で良いでしょうか。 | 見積項目上、諸経費を計上する場合には、「対象の見積項目に対する諸経費○○％」という表記で結構です。詳しくは別紙⑧-2見積作成時の注意事項をご確認ください。
14 | P.7 ④の感染症対策は最小個数で構わないのでしょうか。 | 対象として計画されている避難スペースの広さと、そこにおける感染症対策の有効性等のバランスも勘案してください。 感染症対策については様々なケースが想定されますので、セルフジャッジを行わずに、可能な限りセンターにご相談いただくことをお勧めします。
15 | 解説資料ｐ８の感染症対策（検温器や換気など）は、停電時も電力供給をして、自立運転させることが、必要でしょうか。 | 停電時に感染症対策のための機器を動かすための電力が供給されること（＝自立負荷に選定しておくこと）が必要です。
16 | コージェネの容量は補助事業の避難所と避難物資を提供するスペースの容量のみでしょうか。運営等する事務所に対する能力分は対象外ぬなりますか。 | コージェネの容量は、避難所に寄与する容量が対象になりますので、事務所につきましては、避難所の運営上必要であることを説明していただかなければなりません。
17 | 避難スペースを増加させて協定書再締結した場合、増加箇所への給電が条件でしょうか？ 増加スペース以外への給電では補助対象として認められないのでしょうか。 | 新たに避難所となることが補助金の主旨となりますので、増加スペース以外のみへの給電（空調）では難しいとお考えください。
18 | 公募説明会資料15ページの交付要件5）の（ウ）のその他審査委員会が認めた施設とは具体的にどういった施設でしょうか？ | 現時点で具体的に想定している施設はございません。特殊な事例があった場合に、この要件を適用することになります。
19 | 避難所の考え方についてですが、屋根が存在し、雨などをしのぐことが可能な立体駐車場である場合、避難所としてみなすことは可能なのでしょうか。 | そうした駐車場を避難所として取り扱うのか否か、協定を締結する自治体の判断もあろうかと思いますので、具体的にそうした事例があれば個別にご相談ください。
20 | CGS＋ジェネリンクを補助の対象とする場合、片方（例えばジェネリンクのみ）をリースとすることは申請上問題ないでしょうか。 | この場合、CGS所有者、ジェネリンク所有者と使用者の 共同申請となります。 いくつか注意していただきたい点があります。 １つは、8ページ下に記載されている耐用年数期間です。 CGSの耐用年数期間とジェネリンクの耐用年数期間の 双方を満たす使用年数期間の使用が必要となります。 満たない場合は、財産処分の対象となります。 2つ目は、見積依頼、見積について、所有者からして頂くことを原則としています。取り合い点についても見積依頼書に添付図面をつけて指示して頂く等の見積の区分け対応をしていただく必要があります。 重複する内容が出ない様にして下さい。 ジェネリンクの容量については、64ページを参照してください。
21 | 仮に、解説資料P.11の停電時に稼働しない室内機がある会議室①を非難スペースとして増加し協定を再締結した場合は、補助金申請不可でしょうか。 | 対象設備が災害時に寄与することが必要となりますので、事例とされている会議室①のみの増加では、不可となります。
22 | 避難所についてですが、エアコン等の設備は必須でしょうか。 | 必須ではありません。解説資料等は、CGSとGHPのケースを合わせて例示しているものです。
23 | 解説資料p14「避難所および運営維持に必要な空調容量」ですが、「運営維持のために必要」と説明するために、別途資料は必要でしょうか。 | 別途資料にて説明が必要です。作成願います。
24 | 【補助率について】別表で地震対象エリア「のみ」該当の場合でも、中圧ガス導管にてガスの供給を受ければ、補助率1/2が該当するのでしょうか。 | 地震対象エリアのみであっても、中圧ｶﾞｽ導管による供給であれば、補助率1/2に該当します。
25 | 計算シート 別紙⑥-3ですが、電気・温水しかありません。蒸気の取り扱いについて教えてください。 | こちらに記載の資料は一例となります。蒸気についてはお手数ですが、作成願います。 過去の補助金における蒸気のシート作成例等をご紹介することもできますので、作成の際、ご相談いただければと思います。
26 | お客様敷地内すぐのところで既設設備（取引メーター上流）配管分岐してCGS単独で配管設計をした場合、按分計算は必要になりますか。 | 分岐以降にぶら下がる設備が、当該CGSのみであれば按分計算は不要です。
27 | また取引メーター＝補助対象設備専用メーターになりませんか。教えてください。 | 機能上ではなく取引メーターでは資産区分上、不可となります。流量計測器の設置をお願いします。
28 | 中間圧供給は、中圧、低圧どちらの区分に入りますか？ | 本事業では中圧供給扱いになります。
29 | 「福祉避難所」として新規に指定した場合、避難所数の増加＝感染症対策とみなされますか？ | 新規に指定された場合は、避難所数が増加となりますので、イコール感染症対策とみなされます。
30 | GHP標準機から停電運転型GHPへの取替工事の場合は既設設備撤去費は補助対象範囲になりますか？ | この場合、撤去費は補助対象になります。
31 | 製品の提供がない場合は、避難所に供給するユーティリティの電源容量より過大なCGS容量は補助対象として認められないということでしょうか？ | 過大なＣＧＳ要領の場合、常識的にみてあまりにも過大な場合は認められないことがあります。また、費用対効果が悪くなり、優先順位が低くなることもあります。
32 | 解説資料に記載の「避難所における製品の提供」は必要条件でしょうか。電力供給による携帯電話の充電でも「製品の提供」とみなされるのでしょうか。 | 避難者に提供するユーティリティーに必要な電力に加え、提供製品の製造に必要な電力を、対象CGSの容量として見込むのか否かで判断ください。 携帯電話の充電等は、避難者に提供するユーティリティーの範ちゅうになります。
33 | 解説資料p.11では停電時照明、コンセントが使用できなくても避難スペースにカウントされておりますが停電時使用可能なコンセント、照明は必須ではないのですか？ | p.11の資料の、多目的室②と会議室④のことを指していると理解します。 資料中の多目的室②と会議室④は、いずれも「停電時に稼働する照明/給電可能なコンセント」としてお読み取りください。
34 | 駐車場を避難スペースとして開放する場合は、避難所扱いになりますか | 駐車場は、一般的には「避難場所」の扱いとなりますので、避難場所は対象にはなりません。駐車場に避難されたてきた避難者を受け入れるような施設がある場合は、個別にご相談ください。
35 | 政府想定の地震エリアは説明会資料別表第1で全てでしょうか？茨城県の北部のエリアなど地震が多いと認識している市区町村の記載が無いのですが、それは地震エリアとして指定されていない、ということでしょうか？ | 記載がない場合、政府にて地震エリアとして指定されていないというご認識で間違いありません。
36 | ｐ48c-①の施設区分の書き方ですが、協定を再締結見込みの場合は、「締結見込み」を選択すれば宜しいでしょうか。 | 「見込み」の選択で大丈夫です。
37 | 災害時設備用途に関して電気は避難所とするロビー等の照明や空調設備に利用し、温水に関しては常用の時から工場の大型空調の温水として利用しているため避難スペースの利用には使用しないという場合は補助対象エリアとしては非常時電気使用エリアのみ提示でよろしいでしょうか | 災害時にCGSの電力を避難所となるロビーに給電する場合、非常時電機仕様エリアを面積として申請していただけばよいのですが、他の状況がよくわかりませんので、具体的な案件がありましたら、センターにご相談ください。
38 | 避難所としては、最低限ＣＧＳの電気が供給できる照明設備があれば宜しいでしょうか。 | 対象として計画されている避難スペースの広さと、そこにおける感染症対策の有効性等のバランスも勘案してください。 感染症対策については様々なケースが想定されますので、セルフジャッジを行わずに、可能な限りセンターにご相談いただくことをお勧めします。
39 | 駐車場スペースを開放して車内にて待機していただくこともあるかと思われますが、避難所としての機能は満たしていると考えて宜しいでしょうか。 | 駐車場に待機する車内スペースを避難所と考えることはできません。但し、避難者の休憩スペースを提供し、そのスペースを避難所として協定締結できれば対象になると考えております。
40 | 借入金と自己資金の場合で、補助金採択の審査に影響しますか。（リース・ES等も同様で） | 借入の有り無しで採択の審査に影響することはありません。なお、借入金がある場合、補助対象設備が担保に入っていない事が必要となります。担保に入る場合は事前にご相談ください。
41 | 前年度同様、標準型GHPを更新する場合、新設で停電対応型CGSを導入し停電時に標準型GHPへ給電する場合は、標準型GHP及び停電対応型CGS共に補助対象となりますか。 | この場合、停電対応型CGSからの給電により標準型GHPが稼働しますので、補助対象になります。停電対応型CGSの容量が非常に大きく、避難所外への給電が大きい場合は按分になる場合もありますので、そのような場合はセンターにご相談ください。
42 | 「過大なＣＧＳ要領の場合、常識的にみてあまりにも過大な場合は認められないことがあります」常識の範囲に規定はありますでしょうか？ | 規定、基準値はありませんが、ご相談ください。
43 | 停電型対応CGSのモノジェネ使用では申請できないとのことですが、廃熱・温水利用を避難所での空調に利用しない場合（工場等で利用する場合）はモノジェネ扱いとなるのでしょうか？ | 災害時に避難所において電気・熱を利用するか否か、という点においてコジェネ/モノジェネの判断を行うものではありません。 常用時における利用方法でご判断ください。
44 | 供給証明書ですが、お客様敷地内すぐのところで既設設備（取引メーター上流）配管分岐してCGS単独で配管設計をした場合のメーター写真は既設のメーター写真と銘板撮影すればよいでしょうか。 | ご理解の通りです。 導管図とアイソメ図もご失念なきよう添付ください。
45 | リース（リース会社資産）と支払委託契約（設備使用者資産）の併用は可能でしょうか？可能な場合、補助金はリース会社と設備使用者に分けて支払われますか？ | 例えばになりますが、CGS導入時に、経費区分の既存設備撤去費と敷地内ｶﾞｽ管敷設費について、設備使用者資産として、それ以外を、リースとされる場合、設備使用者支払分を支払委託することは、可能です。 支払委託される書式方法等については、別途当センターへ了承を得て下さい。可能な場合は、記載の通りそれそれの補助対象経費の補助率分について補助金が支払われます。 リース会社様、設備使用者様と 重複がないような内容にて申請してください。
46 | 既存設備の銘板撮影について質問です。 GHPについて、室内機も銘板撮影が必要でしょうか？ | 交付申請時は室内機の銘板は不要です。 ただ、実際に撤去する際には、室内機の銘板の撮影を失念しないように気を付けてください。（交付決定後の説明会でご説明します）
47 | 供給管取出部の本支管が耐震性を向上させた低圧導管という認識でよろしいですか？ | 設置される施設の「前面道路」の本支管が、耐震性を向上させた低圧導管であることが対象になります。
48 | 解説資料P.9の３に製造・生産に寄与することとありますが、例えば、えさ工場とそのえさを食べて出荷された畜産物は対象となるのでしょうか？ | 補助対象施設の中で、畜産物を加工し避難者へ提供できる場合は申請可能ですが、それ以外の場合は申請できません。
49 | 概算見積は、３社見積が必要なのでしょうか。 また１社でよい場合、先に概算見積を依頼した施工会社に、実施見積を依頼してもよいのでしょうか。 | 概算見積は１社で結構です。概算見積を依頼した施工会社に実施見積を依頼することも可能です。
50 | 今回NC→GHPへの改修を検討しております。既存設備の撤去費用は補助対象内と思いますが、停電対応しないGHPも計画にあります。その際、撤去費用は能力按分になりますでしょうか。能力按分の場合、能力比を表す資料を添付すれば宜しいでしょうか。 | 図面等拝見していないので一例を回答いたしますが、申請いただく停電対応型GHPを設置するために、既存の吸収式を撤去する必要があれば全て補助対象です。そのほかのケースであれば後ほど都市ガス振興センターへご連絡ください。
51 | 補助対象施設ですが帰宅困難者受入施設である「一斉帰宅抑制事業者」も対象となりますでしょうか | 本事業では、災害時に地域住民に空間等を提供する施設が対象の施設となります。自社の社員のみを受け入れる「一斉帰宅抑制事業者」は補助対象になりません。
52 | 既に発電機を設置してFITを活用している場合に、これは“国からの他の補助金“といったものに該当し、補助金申請できないということにはなりませんでしょうか。 | 具体的な内容をお伺いした上で回答させていただきたいと思いますので、お手数ですがセンターまでお電話ください。
53 | 解説資料P7避難所協定書締結済み④避難スペース変更なしの協定再締結のケースでは、感染症対策が必要とのことP8に冷暖房と記載があることから、停電対応GHPを検討すると冷暖房負荷に供給され感染症対策につながるとの理解でよろしいでしょうか？その場合の協定に盛り込まなければならない文言などはあるのでしょうか？ | 空調だけで感染症対策となるケースは、新協定or避難スペースを拡大し再協定した場合のみです(面積拡大による感染症対策が認められるため) そのためご質問いただいたケースでは、冷暖房のみで感染症対策にはなりませんので、自治体ー申請者の状況に応じて有効と思われる感染症対策を講じていただくこととなります。また再締結する協定書には「感染症対策を講じた施設であること」を追記していただく必要があります。
54 | 玄関部分に停電時給電可能なコンセントを設置予定です。避難スペースとして考えて良いでしょうか。その際の面積の考え方ですが、コンセント１つに対してｍ３など決まりはありますでしょうか。開放的な空間のため、どこまで避難スペースとして良いか考えております。コンセントの使用用途は、感染対策のため自動検温器に給電します。 | 停電時給電可能なコンセントを設置するのであれば避難スペースとします。ただ、どのような感染症対策を講じるかによって避難スペースの考え方は異なりますので一律的には回答致しかねます。説明会終了後、玄関のスペースと具体的な感染症対策をお教えいただけますとご対応できます。自動検温器を使って玄関をどのように活用するのか、ご説明いただき判断させていただくことになります。
55 | 三社引合後、貴社に見積内容をご確認いただくことになろうかと存じますが、交付決定前でもご対応いただけるのでしょうか。 | 交付決定後の対応では工期が厳しいケースかとお察しします。 交付決定前でも確認いたしますので、申請締め切り後に決まる担当に連絡いただいた上で、対応を進めてください。
56 | 解説資料P7④避難スペース変更なしの協定再締結のケースで感染症対策を講じる場合 設置する機器が停電対応GHPの場合自立負荷で感染症対策に資さなければならないのでしょうか？それとも協定締結済みの対象避難場所に停電対応GHPと他感染症対策を別途講じれば問題ないのでしょうか？ | ご質問のケース(協定の締結状況)で設置する機器が停電対応型GHPの場合は、停電対応型GHPによる給電でもって感染症対策を講じていただくこととなります。例えば、停電対応型GHP(室内機)を設置した空間にアルコールスプレーを常設するなどの対策はNGです。
57 | 避難場所として既に協定を締結をしているのですが申請可能でしょうか | 本事業では、避難場所は補助対象の施設ではありません。 ただし、避難場所としての協定の中で避難所(屋根・壁・床等があり風雨をしのぐことができ得る空間)としての機能を有していると判断できる場合は、申請することが可能です。